Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50/ fax. (052) 396-18-66

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) zgodnie z art.132 ust. 1 pkt 4 i art. 11 ust. 8 PZP

Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w §3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Spółce GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach.

Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.gzgkchojnice.pl

NA WYKONANIE ZADANIA P.N.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji :

„Montaż stałych agregatów prądotwórczych na terenie gminy  Chojnice

- Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn: „Montaż stałych agregatów prądotwórczych na terenie gminy Chojnice” , który obejmuje następujący zakres:

| Część | Adres | Rodzaj obiektu | Nr działki | Właściciel/wieczysty użytkownik działki | Moc agregatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Czartołomie | Przepompownia | 6/15 | Gmina Chojnice | Ok. 40 kW |
| II | Charzykowy | Tłocznia PTC | 477/3 | Gmina Chojnice | Ok. 25 kW |
| III | Chojniczki | Przepompownia PS26 | 142/2 | Skarb Państwa | Ok. 35 kW |
| IV | Swornegacie | Stacja Uzdatniania Wody | 447/30 | GZGK Sp. z o.o. Chojnice | Ok. 30 kW |

Zmiana źródła zasilania obiektu w energię elektryczną ma się odbywać automatycznie, za pomocą specjalnego sterownika Systemu Załączania Rezerwy (SZR).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie wybrane przez siebie części zamówienia.

4. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

## II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą część wymienioną w pkt. I

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

## IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania dokumentacji projektowej – do 30.06.2018 r.

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania

wyjaśnień są:

Mariusz Starczewski, Dariusz Brzeziński tel. (0-52) 397-24-50;  w godz. od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

## VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

VII. Kryteria oceny ofert:

Kryterium znaczenie:  cena – 100%

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o.,   ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia 05.03.2018 r.  do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2018 r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o.                                      w Chojnicach, ul Drzymały 14.

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Zapytaniu Ofertowym.