Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50, fax. (052) 396-18-66

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości nie przekraczającej kwoty 443.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w Spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chojnice”, który obejmuje następujący zakres:

Zadanie nr 1:

Budowa sieci wodociągowej ø110 PE o długości ok. L=1300,0 mb w rejonie ul. Uroczej w miejscowości Chojniczki.

Zadanie nr 2:

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej ø200 PVC o długości ok. L=1220,0 mb wraz z przykanalikami ø160 PVC w ilości 55 szt. o łącznej długości ok. L=275,0 mb w rejonie ul. Uroczej w miejscowości Chojniczki wraz z analizą hydrauliczną istniejącego układu przetłaczania.

Uwaga:

Dane dotyczące zakresu zamówienia tj. długości sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ilość przykanalików itp. mają wartość szacunkową, którą Zamawiający przyjął na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- OPRACOWANIA I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE;

Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej mapę pochodzącą z Systemu Informacji Przestrzennej obrazującą zakres planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Uroczej w miejscowości Chojniczki, uchwalonego uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/413/2013 z dnia 26.04.2013r. Na mapie obszar objęty postępowaniem zaznaczono obwiednią koloru czarnego. Zgodnie z powyższą uchwałą obszar ten oznaczono jako MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Należy przewidzieć włączenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejącej tłoczni ścieków zlokalizowanej na terenie oznaczonym jako 10.K na planie zagospodarowania przestrzennego.

## OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

## Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Przewiduje się następujące terminy realizacji zamówienia:

  - Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy.

  - Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę dla poszczególnych zadań - do 31.12.2019r.

## WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

  - Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są: Mariusz Starczewski, Ireneusz Kłodziński tel. (0-52) 397-24-50;w godz. od 800 do 1400.

  - Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

## MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do 15.02.2019 r. do godz. 1200.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14.

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej