**(Załącznik nr 2)**

……………………………………………

 pieczęć Wykonawcy

* 1. **WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW**

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę zastosowania materiałów spełniających wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz w STWiORB.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa projektowanych materiałów , armatury itp. | Typ, model Producent | Karta katalogowa, inne dokumenty potwierdzające parametry wymagane przez SP, dokumentacją projektową i STWiORB\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rura kanalizacyjna kielichowa lita ø200x5,9 PVC-U, kl.S, SDR34 |  |  |
| 2. | Rura kanalizacyjna kielichowa lita ø160x4,7 PVC-U, kl.S, SDR34 |  |  |
| 3. | Rura kanalizacyjna ø500 mm PEHD SN 8 |  |  |
| 4. | Rura kanalizacyjna ø300 mm PEHD SN 8 |  |  |
| 5. | Studnia bet. Ø 1400 mm |  |  |
| 6. | Studnia bet. Ø 1200 mm |  |  |
| 7. | Studnia PCV/PP DN 315 mm z klapą zwrotną |  |  |
| 8. | Studnia PCV/PP DN 400 mm |  |  |
| 7. | Wpust uliczny bet. ø500 mm |  |  |

\* W celu potwierdzenia, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania typu i producenta danego materiału i urządzenia w kol. 4 i załączenia do oferty karty katalogowej, DTR lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań (wymienionego w kol. 5).

Data : (*podpis i pieczęć)*